## Allegato 4
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Durata | Prezzo Totale | Note | 6561394 | 2022-03-20 | Istituto Fedi - Fermi v3 | INS | RL7-3
R7L3-T1RCK12 | 1 |  | 148.44
R7L3-F9100N | 1 |  | 10.26
R7L3-F9030N | 8 |  | 22.32
R7L3-C6UB2CA | 3660 |  | 1976.4
R7L3-C6UB2CA-I | 3660 |  | 1830
R7L3-PP24P6U | 5 |  | 377
R7L3-PP24P6U-I | 5 |  | 75.7
R7L3-2RJ456U | 30 |  | 164.4
R7L3-2RJ456U-I | 30 |  | 635.7
R7L3-UTPCAT601 | 40 |  | 114.4
R7L3-UTPCAT603 | 20 |  | 69.8
R7L3-OM404B2 | 500 |  | 640
R7L3-OM404B2-I | 500 |  | 335
R7L3-HUA10GS | 20 |  | 1203.6 | *
R7L3-HUA10GS-C | 20 |  | 35.2 | *
R7L3-HUA10GS-L | 20 | 12 | 12 | *
R7L3-HUA10GS-L1 | 20 | 36 | 79.2 | *
R7L3-HOTLCOM4 | 38 |  | 138.7
R7L3-HOTLCOM4-I | 38 |  | 575.32
R7L3-OM4LCSC02 | 10 |  | 110.6
R7L3-HUAAPAI | 60 |  | 9205.2 | *
R7L3-HUAAPAI-C | 60 |  | 766.8 | *
R7L3-HUAAPAI-L | 60 | 12 | 100.8 | *
R7L3-HUAAPAI-L1 | 60 | 36 | 583.2 | *
R7L3-HUADGAP | 2 |  | 1371.62 | *
R7L3-HUADGAP-C | 2 |  | 114.26 | *
R7L3-HUADGAP-L | 2 | 12 | 14.64 | *
R7L3-HUADGAP-L1 | 2 | 36 | 87.12 | *
R7L3-DEIMAT | 1 |  | 4279.42
R7L3-DEISER | 1 |  | 4809.86
R7L3-HUAT2 | 35 |  | 10769.15 | *
R7L3-HUAT2-C | 35 |  | 314.3 | *
R7L3-HUAT2-L | 35 | 12 | 113.4 | *
R7L3-HUAT2-L1 | 35 | 36 | 680.4 | *
|  |  | 41764.21 | tot

## Dettaglio Allegato 4
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Durata | Unità di misura | Prezzo senza IVA | UT Totale | Canone Anno 1 Totale | Canone Anno 2 Totale | Canone Anno 3 Totale | Canone Anno 4 Totale | Codice Articolo Produttore | Note | 6561394 | 2022-03-20 | Istituto Fedi - Fermi v3 | INS | RL7-1
Cablaggio strutturato | R7L3-T1RCK12 | Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | TECNOSTEEL | 1 |  | Pezzo | 148.44 | 148.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6012CONSIP
Cablaggio strutturato | R7L3-F9100N | Fornitura in opera Ripiano fisso - nero | TECNOSTEEL | 1 |  | Pezzo | 10.26 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9100N
Cablaggio strutturato | R7L3-F9030N | Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U - nero | TECNOSTEEL | 8 |  | Pezzo | 2.79 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9030N
Cablaggio strutturato | R7L3-C6UB2CA | Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe B2ca | LEVITON | 3660 |  | m | 0.54 | 1976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6U-B2ca-Rlx-305OR
Cablaggio strutturato | R7L3-C6UB2CA-I | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe B2ca | RTI - Vodafone-Converge | 3660 |  | m | 0.5 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L3-PP24P6U | Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | LEVITON | 5 |  | Pezzo | 75.4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUND PAN-24P C6 UTP
Cablaggio strutturato | R7L3-PP24P6U-I | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | RTI - Vodafone-Converge | 5 |  | Pezzo | 15.14 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L3-2RJ456U | Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | LEVITON | 30 |  | Pezzo | 5.48 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | BR-KIT-2xRJ45 C6U
Cablaggio strutturato | R7L3-2RJ456U-I | Installazione Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | RTI - Vodafone-Converge | 30 |  | Pezzo | 21.19 | 635.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L3-UTPCAT601 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro | LEVITON | 40 |  | Pezzo | 2.86 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU010-444BB
Cablaggio strutturato | R7L3-UTPCAT603 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro | LEVITON | 20 |  | Pezzo | 3.49 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU030-444BB
Cablaggio strutturato | R7L3-OM404B2 | Fornitura cavo multimodale 50/125 micron OM4, 4 fibre classe B2ca | LEVITON | 500 |  | m | 1.28 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | GFOM4CDT04LU-B2ca
Cablaggio strutturato | R7L3-OM404B2-I | Installazione cavo multimodale 50/125 micron OM4, 4 fibre classe B2ca | RTI - Vodafone-Converge | 500 |  | m | 0.67 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0
Switch | R7L3-HUA10GS | Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8 | HUAWEI | 20 |  | Pezzo | 60.18 | 1203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | OMXD30000 | *
Servizi opzionali | R7L3-HUA10GS-C | Configurazione Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8 | RTI - Vodafone-Converge | 20 |  | Pezzo | 1.76 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L3-HUA10GS-L | Manutenzione mensile LP anno 1 Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8 | RTI - Vodafone-Converge | 20 | 12 | Pezzo/mese | 0.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L3-HUA10GS-L1 | Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8 | RTI - Vodafone-Converge | 20 | 36 | Pezzo/mese | 0.11 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  | *
Cablaggio strutturato | R7L3-HOTLCOM4 | Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 μm, OM4, 1 metro | LEVITON | 38 |  | Pezzo | 3.65 | 138.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOTLCOM4001
Cablaggio strutturato | R7L3-HOTLCOM4-I | Installazione Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 μm, OM4, 1 metro | RTI - Vodafone-Converge | 38 |  | Pezzo | 15.14 | 575.32 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L3-OM4LCSC02 | Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-SC lunghezza 2 metro | LEVITON | 10 |  | Pezzo | 11.06 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOPLCOM4020SC273
Apparati Wireless | R7L3-HUAAPAI | Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni | HUAWEI | 60 |  | Pezzo | 153.42 | 9205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AirEngine5761-11-C | *
Servizi opzionali | R7L3-HUAAPAI-C | Configurazione Access point per ambienti interni | RTI - Vodafone-Converge | 60 |  | Pezzo | 12.78 | 766.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L3-HUAAPAI-L | Manutenzione mensile LP anno 1 Access point per ambienti interni | RTI - Vodafone-Converge | 60 | 12 | Pezzo/mese | 0.14 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L3-HUAAPAI-L1 | Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Access point per ambienti interni | RTI - Vodafone-Converge | 60 | 36 | Pezzo/mese | 0.27 | 0 | 0 | 194.4 | 194.4 | 194.4 |  | *
Apparati Wireless | R7L3-HUADGAP | Fornitura in opera Dispositivo Huawei di Gestione Access Point | HUAWEI | 2 |  | Pezzo | 685.81 | 1371.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC6508-C | *
Servizi opzionali | R7L3-HUADGAP-C | Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point | RTI - Vodafone-Converge | 2 |  | Pezzo | 57.13 | 114.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L3-HUADGAP-L | Manutenzione mensile LP anno 1 Dispositivo di Gestione Access Point | RTI - Vodafone-Converge | 2 | 12 | Pezzo/mese | 0.61 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L3-HUADGAP-L1 | Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Dispositivo di Gestione Access Point | RTI - Vodafone-Converge | 2 | 36 | Pezzo/mese | 1.21 | 0 | 0 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |  | *
Listino DEI | R7L3-DEIMAT | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 4279.42 | 4279.42 | 0 | 0 | 0 | 0
Listino DEI | R7L3-DEISER | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 4809.86 | 4809.86 | 0 | 0 | 0 | 0
Switch | R7L3-HUAT2 | Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei | HUAWEI | 35 |  | Pezzo | 307.69 | 10769.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S5735-L24P4S-A1-C | *
Servizi opzionali | R7L3-HUAT2-C | Configurazione Switch di tipo 2 | RTI - Vodafone-Converge | 35 |  | Pezzo | 8.98 | 314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L3-HUAT2-L | Manutenzione mensile LP anno 1 Switch di tipo 2 | RTI - Vodafone-Converge | 35 | 12 | Pezzo/mese | 0.27 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L3-HUAT2-L1 | Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Switch di tipo 2 | RTI - Vodafone-Converge | 35 | 36 | Pezzo/mese | 0.54 | 0 | 0 | 226.8 | 226.8 | 226.8 |  | *
[7 empty] | TOTALE | 40093.45 | 240.84 | 476.64 | 476.64 | 476.64

## Dettaglio DEI
[7 empty] | Totale MO | Totale MAT | Totale MDO+MAT
Totale attività valorizzate a Listino DEI | [6 empty] | 12857.162 | 11439.238 | 24296.4
Totale attività valorizzate a Listino DEI scontato 62,59% (PA) |  |  | 62.59% |  |  |  | 4809.8643 | 4279.4189 | 9089.2832
Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario MDO + MAT | % MDO | % MAT | UdM | Q.tà | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT
025157c | Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm | 12.26 | 38% | 62% | m | 160 | 745.408 | 1216.192 | 1961.6
025157d | Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm | 15.78 | 33% | 67% | m | 120 | 624.888 | 1268.712 | 1893.6
025157e | Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 40 mm | 19.44 | 29% | 71% | m | 100 | 563.76 | 1380.24 | 1944
025157f | Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 50 mm | 23.61 | 25% | 75% | m | 80 | 472.2 | 1416.6 | 1888.8
M01035b | Attività di verifica percorsi, per passaggio fibre ottiche e verifica locali/spostamento/sgombero per le installazioni rack | 49.26 | 100% | 0% | h | 8 | 394.08 | 0 | 394.08
M01035b | Attività di verifica passaggi cablaggio orizzontale | 49.26 | 100% | 0% | h | 8 | 394.08 | 0 | 394.08
015100b | Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per battiscopa, con quattro scomparti, 25 x 100 mm | 26.71 | 17% | 83% | m | 120 | 544.884 | 2660.316 | 3205.2
025105c | Canale portacavi in pcv rigido per la distribuzione, divisibile in scomparti, completo di coperchio, resistente alle intemperie adatto anche per installazione esterna, in opera esclusi eventuali staffaggi, (base x altezza): 40 x 40 mm | 14.45 | 53% | 47% | m | 100 | 765.85 | 679.15 | 1445
025160e | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 25 mm | 9.61 | 62% | 38% | m | 120 | 714.984 | 438.216 | 1153.2
025160f | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 32 mm | 11.75 | 56% | 44% | m | 200 | 1316 | 1034 | 2350
025160g | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 40 mm | 14.2 | 51% | 49% | m | 80 | 579.36 | 556.64 | 1136
025160h | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 50 mm | 17.58 | 45% | 55% | m | 60 | 474.66 | 580.14 | 1054.8
195036a | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro, con valutazione riferita a 30 giorni: per altezze fino a 3,6 m | 72.08 | 71% | 29% | cad | 10 | 511.768 | 209.032 | 720.8
M01035b | Attività di modifica su rack esistenti | 49.26 | 100% | 0% | h | 30 | 1477.8 | 0 | 1477.8
M01035b | Spostamento arredi, fermi dovuti ad indisponibilità dei locali, vincoli orari per lo svolgimento delle attività, attività fuori dall'orario di ufficio | 49.26 | 100% | 0% | h | 8 | 394.08 | 0 | 394.08
M01035b | Supporto alla migrazione degli utenti sulla nuova rete | 49.26 | 100% | 0% | h | 8 | 394.08 | 0 | 394.08
M01035b | Attività di modifica delle parti elettriche per realizzazione nuovo sistema UPS | 49.26 | 100% | 0% | h | 8 | 394.08 | 0 | 394.08
M01035b | Attività da svolgere fuori dell'orario ordinario, per stacco vecchie linee elettriche e allaccio delle nuove | 49.26 | 100% | 0% | h | 8 | 394.08 | 0 | 394.08
M01035b | Test, verifiche e aggiornamenti documenti | 49.26 | 100% | 0% | h | 16 | 788.16 | 0 | 788.16
M01034b | Operatore informatico Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | 57.06 | 100% | 0% | h | 16 | 912.96 | 0 | 912.96